様式第2号その3(第3条関係)

|  |
| --- |
| 屋外広告物安全点検報告書（建植広告物）年　　月　　日　　　羽 曳 野 市 長 　様　　　　　　　報告者　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広告物の所有者等）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人等の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名電話　　　　　　　　　　　　　大阪府屋外広告物条例第16条の2の点検の結果は下記のとおりとする。記　1　　広告物等の概要　(1)　表示又は設置の場所　(2)　設置年月日　　　　年　　　月　　　日　(3)　前回許可日　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　第　　　　　　号　2　　点検結果 |
|  | 点検日 | 　　　　　　年　　　月　　　日 |  |
|  | 注）点検日は、許可の申請前3月以内とする。 |  |
|  | 区分（点検箇所） | 点検項目 | 異常の有無 | 特記事項 |  |
|  | 基礎部分・根巻き | ひび、盛り上がり変形 | 有・無 |  |  |
|  | 支柱 | 錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り | 有・無 |  |  |
|  | アンカー | 錆び、腐食、劣化、ぐらつき | 有・無 |  |  |
|  | 本体接合部 | 錆び、腐食、劣化、変形ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有・無 |  |  |
|  | 串刺式 | ポール首回り | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有・無 |  |  |
|  | 貫通ボルト | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落　 | 有・無 |  |  |
|  | 水処理装置 | 水抜き穴やコーキングの劣化 | 有・無 |  |  |
|  | 盤上式 | 剛性の状況 | 外圧による変形、ねじれや傾き | 有・無 |  |  |
|  | 接合部ボルト | 緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有・無 |  |  |
|  | 水処理装置 | 水抜き穴やコーキングの劣化 | 有・無 |  |  |
|  | ポール袖式 | ブラケット | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有・無 |  |  |
|  | ブラケットカバー | ビスの緩み、欠落、水抜き穴・コーキングの劣化 | 有・無 |  |  |
|  | 内部鉄骨 | 錆び、腐食、劣化、変形、接合部の緩み、欠落 | 有・無 |  |  |
|  | フレーム | 板金の錆び、腐食、劣化、変形ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有・無 |  |  |
|  | 排水機能、通気の状況 | 有・無 |  |  |
|  | フレーム枠（押さえ） | 錆び、腐食、劣化、変形ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有・無 |  |  |
|  | 表示面板 | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | 有・無 |  |  |
|  | 電材 | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線分電盤、タイマー等の動作状況 | 有・無 |  |  |
|  | 電材突き出し部材 | 取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み | 有・無 |  |  |
|  | 附属部材 | 鳥よけ具の破損、変形、その他附属品の劣化等 | 有・無 |  |  |
| 上記の点検結果は、事実に相違ありません。3　管理者　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　点検者　　　　　 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |